Estimated energy loss and straggling in the carbon foil

of trigger detector     – run XV

|  | Transport Settings | Energy loss | Straggling |
| --- | --- | --- | --- |
| Run No | HV (kV) | E (keV) | E (keV) |
| 256 | 7.5 | 0.85 | 0.34 |
| 259 | 10.0 | 0.77 | 0.39 |
| 261 | 12.0 | 0.63 | 0.39 |
| 236/245 | 15.0 | 0.43 | 0.47 |
| 254 | 18.0 | 0.26 | 0.43 |
| 250 | 20.0 | 0.23 | 0.50 |

Assumptions for this estimates: Field = 0G, t0 = 284.5, Drift 1160 mm